## Taul1
Example for IO list | [9 empty] | Attachment 2
Process station | FBC # | I/O unit | Card | Kortti- paikka | Slot | Channel | Device tag | Position* | Signal | Opetation | Valmistaja
GP02 | 2 | PIC # 0 | AO4 | 8 | 7 | 0 | LV-1 | LIC-1 | 4…20mA | Level control
GP02 | 2 | PIC # 0 | BIU8 | 6 | 6 | 0 | LS-1 | LZ-1 | kytkin | Overflow switch
GP02 | 2 | PIC # 0 | AOU4 | 8 | 7 | 1 | SC-1 | SIC-1 | 4…20mA | P-1 speed setpoint
GP02 | 2 | PIC # 0 | BIU8 | 6 | 6 | 1 | SC-1 |  | 24 VDC | P-1 running
_ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
GP02 | 2 | PIC # 0 | AOU4/2 |  | 8 | 0 | LV-2 | LIC-2 | 4…20mA | Level control
* from PI diagram